|  | BŰNÜGYI SZAKÉRTŐI ÉS KUTATÓINTÉZET Igazgató: Dr. Nagy Gábor címzetes egyetemi docens, főtanácsos 1903 Budapest, Pf.: 314/4. Tel.: 477-2161, BM: 18-334, Fax: 477-2185, BM: 18-285 www.bszki.hu |  |
| --- | --- | --- |

RÉSZVÉTELI

DOKUMENTÁCIÓ

„BSZKI részére RUVIS vizuális vizsgáló és nyomrögzítő és UV-VIS-NIR nyomrögzítő beszerzése”

tárgyú,

a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Kormányrendelet 55. § szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos beszerzési eljáráshoz

A részvételi határidő: 2014. június 23-án 10.00 óra

TARTALOMJEGYZÉK

I.   Részvételi felhívás    .......................................................................................3.  oldal

II.  Útmutató ........................................................................................................ 9.  oldal

III. Műszaki követelmények……………………………………………………13. oldal

IV. Szerződés tervezet ....................................................................................... 17. oldal

V.  Mellékletek ...................................................................................................26. oldal

I. RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

    - Az ajánlatkérő neve, címe:

Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet 1087 Budapest, Mosonyi u. 9.

Kapcsolattartó neve, címe, telefon- és telefax száma, e-mail címe:

Lebanov Edit

Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság Közbeszerzési Osztály

1133 Budapest, Pozsonyi út 56. I. em. 167.

telefon: 36-1-460-7121

telefax: 36-1-460-7118

e-mail: LebanovE@kgei.police.hu

    - a) A választott eljárás:

A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 55. §-a szerinti, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljáráshoz.

b) A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: ---

c) Ajánlatkérő az eljárás során keretmegállapodás megkötését kívánja megvalósítani: nem.

d) Ajánlatkérő alkalmaz-e elektronikus árverést: nem.

e) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: határidős adásvételi szerződés

    - a) A beszerzés tárgya és mennyisége:

- rész: 1 készlet RUVIS vizuális vizsgáló és nyomrögzítő rendszer

- rész: 1 készlet UV-VIS-NIR bűnügyi nyomrögzítő berendezés

b) A teljesítés helye: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet 1087 Budapest, Mosonyi u 9.

c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: igen

d) A részajánlat tételének szempontja: Részvételre jelentkező egy részre vagy minkét részre jelentkezhet.

e) Annak meghatározása, hogy lehet-e több változatú ajánlatot tenni: nem.

    - Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: A Rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

    - A teljesítés határideje: A szerződéskötéstől számított 60 nap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

    - A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése:

Ajánlatkérő a nyertes közös Ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását.

    - a) A részvételi jelentkezés határideje: 2014. június 23-án 10:00 óra

b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe: A bontás napjáig munkanapokon 8.00-13.00 óra között, a bontás napján 8.00-10.00 óráig a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság Közbeszerzési Osztály, 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. I. em. 167. sz. iroda címre.

c) A részvételi jelentkezés nyelve: magyar.

d) A részvételi jelentkezések felbontásának helye: Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság, 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., I. em. 176. sz. tárgyaló.

    - Az (első) tárgyalás időpontja, lefolytatásának menete, az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályok:

Ajánlatkérő a részek vonatkozásában külön-külön tart tárgyalást.

Valamennyi, az adott részre a Rendelet 65. §-a szerint érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel Ajánlatkérő előzetesen egy tárgyalást kíván tartani. A tárgyalás során a felek a műszaki feltételekről, a szerződéses feltételekről és az ajánlati árról folytatnak egyeztetést.

Ajánlatkérő egy-egy rész vonatkozásában az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, melyet mind ajánlattevő, mind pedig ajánlatkérő képviselői helyben aláírnak.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a tárgyalás lezárása előtt további tárgyalást rendeljen el. A további tárgyalások az első tárgyalással megegyező szabályrendszerrel zajlanak. Ajánlatkérő az utolsó tárgyalás párbeszédes részét követően lehetőséget biztosít ajánlattevők részére korábbi ajánlatuk módosítására. Erre az utolsó tárgyalás végén 30 perc időkeret áll ajánlattevők rendelkezésére, mely során írásban nyújthatják be végleges ajánlatukat. Amennyiben ajánlattevő nem kívánja módosítani korábbi ajánlatát, úgy az azt megelőző utolsó ajánlatát értékeli ajánlatkérő.

A tárgyaláson kizárólag cégjegyzésre jogosult, vagy általuk írásban meghatalmazott személyek tehetnek nyilatkozatot. A tárgyaláson igazolni kell a személyazonosságot, valamint adott esetben a jogosultságot meghatalmazás útján, amennyiben az az ajánlatban nem szerepel.

Az első tárgyalás tervezett időpontja: mindegyik rész esetében: 2014. augusztus 04.

A tárgyalás pontos időpontjáról (nap/óra/perc) Ajánlatkérő írásban értesíti Ajánlattevőket.

Az első tárgyalás helyszíne (minden rész esetében):

Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság Közbeszerzési Osztály (1133 Budapest, Pozsonyi út 56. I. em. 176. sz. tárgyaló

    - A jogi, pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai alkalmasság elbírálásához szükséges információk, a megkövetelt igazolási mód meghatározásával:

Azon alvállalkozó(k) megnevezése, aki(ke)t a beszerzés értékének 10%-át meghaladó értékű teljesítésre kívánnak igénybe venni (a továbbiakban: 10% feletti alvállalkozó).

a) A részvételre jelentkező jogi helyzetét tanúsító okiratok:

A részvételre jelentkezőnek és a 10% feletti alvállalkozó(k)nak a részvételi jelentkezésben a Rendelet 25. § (2) bekezdés szerint kell igazolnia, illetőleg írásban nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Rendelet 23. § (1) bekezdése hatálya alá.

b) A minimális pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek meghatározása, az azokat bizonyító igazolási módok megjelölésével:

A Rendelet 27. § (1) bekezdés a) pontja alapján a részvételre jelentkezővel és a 10% feletti alvállalkozóval kapcsolatban álló valamennyi számlavezető pénzintézet nyilatkozata az alábbi tartalommal:

- mióta vezeti a részvételre jelentkező/10% feletti alvállalkozó bankszámláját,

- a részvételre jelentkező/10% feletti alvállalkozó számláján a jelen felhívás feladásának dátumát megelőző egy év (12 hónap) során fordult-e elő 30 napot meghaladó sorban állás.

c) A minimális műszaki, szakmai alkalmassági feltételek meghatározása, az azokat bizonyító igazolási módok megjelölésével:

A Rendelet 28. § (1) bekezdés a) pontja alapján az 1-2. részek vonatkozásában Részvételre jelentkező és a 10% feletti alvállalkozó a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap vonatkozásában ismertesse teljesítéseit (szerződéseit) az 1. rész vonatkozásában  RUVIS vizuális vizsgáló és nyomrögzítő rendszer szállításáról szóló, a 2. rész vonatkozásában UV-VIS-NIR bűnügyi nyomrögzítő berendezés szállításáról szóló referencia igazolás/nyilatkozat benyújtásával. A Rendelet 28. § (4) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szállított termékek/termékkörök megnevezését, az ellenszolgáltatás összegét, a szerződést kötő másik fél megjelölését - név, kapcsolattartó, elérhetőség (telefon és/vagy e-mail) -, a teljesítés idejét (év, hónap, nap), valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

d) A részvételre jelentkező kizárásának, illetőleg teljesítésre alkalmatlanná minősítésének szempontjai:

Jogi kizáró tényezők:

Ajánlatkérő kizárja a részvételre jelentkezőt az eljárásból, ha a részvételre jelentkezővel vagy valamelyik alvállalkozójával szemben (a teljesítés során igénybe venni kívánt mértéktől függetlenül) a Rendelet 23. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

A pénzügyi, illetve gazdasági alkalmasságot kizáró tényezők:

Alkalmatlan az ajánlattevő és a beszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha:

a Rendelet 27. § (1) bekezdés a) pont alapján benyújtott pénzügyi intézménytől származó nyilatkozata(i) alapján, bármely bankszámláján a részvételi felhívás feladásától visszaszámított 1 évben (12 hónap) 30 napot meghaladó sorban álló tétele volt.

Ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozó a rendelet 29. § (4) bekezdésére figyelemmel a fenti alkalmassági követelménynek külön-külön kell megfelelnie.

A műszaki, illetve szakmai alkalmasságot kizáró tényezők:

Alkalmatlan az ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozója, ha:

- a Rendelet 28. § (1) bekezdés a) pont alapján Részvételre jelentkező és 10% feletti alvállalkozója a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap vonatkozásában a megajánlott rész tárgyának megfelelően nem rendelkezik az:

      - az 1. rész vonatkozásában RUVIS vizuális vizsgáló és nyomrögzítő rendszer szállításáról nettó 4.000.000,- Ft értékű-,

      - a 2. rész vonatkozásában UV-VIS-NIR bűnügyi nyomrögzítő berendezés nettó 1.860.000,- Ft értékű-,

az EU bármely tagállamában teljesített referenciával.

Ajánlattevő a Rendelet 29. § (4b) bekezdése szerint a fenti alkalmassági minimum követelményeknek a 10% feletti alvállalkozóval együtt is megfelelhet. A beszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen alvállalkozó nevét, címét.

    - * Az 57 § (3)-(5) bekezdésben foglaltak:---

    - * Az Ajánlatkérő által már kiválasztottak nevei és címei:---

    - A hirdetmény feladásának időpontja: 2014. május  15.

    - a)* Keretmegállapodás esetében a keretmegállapodás előírt időtartama: ---

b)* Keretmegállapodás esetében a keretmegállapodásban részt vevő gazdasági szereplők létszáma:---

    - A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott: nem.

    - Egyéb információk:

15.1. Az Ajánlatkérő a Rendelet 42. §-a szerint a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

15.2. A Részvételre jelentkezőnek jelentkezésében nyilatkoznia kell a részvételi felhívás és a dokumentáció feltételeinek elfogadásáról.

15.3. A Részvételre jelentkező a Rendelet 31. § (1) bekezdése alapján köteles megjelölni a jelentkezésében a beszerzésnek azt a részét (részeit), amellyel összefüggésben a Részvételi jelentkező harmadik személlyel szerződést fog kötni, továbbá a Részvételre jelentkező által a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a beszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A vonatkozó nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni.

15.4. A beszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) tekintetében a Részvételre jelentkezőnek jelentkezésében nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a beszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben olyan alvállalkozót, aki a Rendelet 23. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyikének hatálya alá esik.

15.5. A jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező és a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) a részvételi határidő időpontjához képest hatvan (60) napnál nem régebbi, cégbíróság által kiadott cégkivonatát. Amennyiben a cégkivonat szerint cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egy példányát is csatolni kell.

15.6. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy Részvételre jelentkező/a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől valamennyi nem törölt számlájára vonatkozóan becsatolta a Részvételi felhívásban előírt tartalmú nyilatkozatot. Ha valamely bankszámla már megszűnt, de a cégnyilvántartásban még nem került törlésre, csatolandó a megszűnést igazoló okirat vagy Részvételre jelentkező/a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nyilatkozata a számlaszám(ok) megszűnéséről. Abban az esetben, ha a cégnyilvántartásban nem szerepel valamely bankszámla, Részvételre jelentkező/a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó külön nyilatkozatban sorolja fel, ezen bankszámláit.

15.7. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a Részvételre jelentkező és a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) részéről cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát / aláírás mintáját annak igazolására, hogy a részvételre jelentkezést, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat a Részvételre jelentkező, a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó képviseletére jogosult személy írta alá. Amennyiben az aláíró(k) nem cégjegyzésre jogosult személy(ek), csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza arról, hogy a részvételi jelentkezést jegyezheti(k).

15.8. Árfolyamok: A jelentkezések elkészítése során a referenciák tekintetében a különböző devizák forintra történő átszámításánál a teljesítés napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank által meghatározott árfolyamot kell alkalmazni. Átszámítás esetén a Részvételre jelentkezőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.

15.9. Közös jelentkezés esetén a jelentkezéshez csatolni kell a Részvételre jelentkezők együttműködéséről szóló megállapodást, melyben a Részvételre jelentkezőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. Az együttműködésről szóló megállapodást a közös Részvételre jelentkezők cégszerű aláírásával ellátva kell a jelentkezéshez csatolni. Az együttműködési megállapodásban ki kell térni arra is, hogy amennyiben nyertesként kerülnek kihirdetésre az ajánlattétel szakaszában, melyik Részvételre jelentkező számlájára, vagy a közös részvételre jelentkezők számláira milyen arányban kérik a szerződés ellenértékét átutalni, valamint meg kell adniuk az értesítési címet is.

15.10. A részvételre jelentkezések felbontásakor az Ajánlatkérő, a Részvételre jelentkezők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

15.11. A Részvételre jelentkező a Rendelet 29. § (4b) bekezdése alapján köteles megjelölni a beszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nevét és címét, amennyiben a Rendelet 28. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében Részvételre jelentkező ezen alvállalkozóval kíván megfelelni. A vonatkozó nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni.

15.12. A részvételi jelentkezést magyar nyelven kell elkészíteni. Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani, amelynek egyezőségét (teljes szöveghűségét) cégszerű aláírással kell ellátni. A fordítás tartalmának helyességéért a Részvételi jelentkező felelős.

15.13. A részvételi jelentkezést papíralapon A részvételi jelentkezést 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani, és világosan fel kell tüntetnie mindegyiken, hogy "eredeti példány" vagy "másolati példány".

A példányokat zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy Részvételre jelentkező részéről erre jogosultnak alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. A példányok közötti bármilyen eltérés esetén, az eredeti példány az irányadó.

15.14. Az eljárás a Rendelet 59. § (1) bekezdése alapján a részvételi felhívás hirdetmény útján történő közzétételével (ORFK hivatalos honlapján történő megjelenés) indul. A felhívás feladásának napja megegyezik a felhívás ORFK hivatalos honlapján történő megjelenés napjával.

15.15. A részvételi dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.

A dokumentáció térítésmentesen átvehető a bontás napjáig munkanapokon 8.00-13.00 óra között, a bontás napján 8.00-10.00 óráig

-	papír alapon a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság Közbeszerzési Osztály, 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., I. em. 167. címen, illetve

-	elektronikus úton történő megküldését is kérhetik a 06-1-460-7118 telefax számra, vagy a LebanovE@kgei.police.hu címre - legkésőbb a bontás napján 09.00 óráig - küldött levélben (a kérelemben meg kell jelölni a részvételre jelentkező nevét, címét, telefon/telefax/e-mail elérhetőségét).

15.16. Ajánlatkérő a részvételi dokumentációban a műszaki leírást kiadta.

Részvételre jelentkező a Részvételi nyilatkozat (1. sz. melléklet) kitöltésével az 1-2. részek vonatkozásában kinyilvánítja, hogy az ajánlattételi szakaszban csak olyan terméket ajánl meg, amely mindenben megfelel a műszaki leírásban előírt követelményeknek. A műszaki követelményeknek való részletes megfelelést az 1-2. részek vonatkozásában az ajánlattételi szakaszban kell bemutatni.

Felhívjuk a Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi szakaszban az ajánlatkérő nem kérhet, a részvételre jelentkező pedig nem tehet ajánlatot! A részvételi szakaszban az ajánlatkérő a jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, illetőleg alkalmatlanságáról dönt.

A Rendelet 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz!

II. ÚTMUTATÓ

A jelentkezés benyújtásával kapcsolatban

1. Általános információk

  - A jelentkezés költségei

A jelentkezés elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség a Részvételre jelentkezőt terheli.

2. A jelentkezés nyelve

A beszerzési eljárás nyelve magyar. Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás magyar nyelven történik. Joghatás csak a magyar nyelven benyújtott iratokhoz, okmányokhoz fűződik.

Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani, amelynek egyezőségéről (teljes szöveghűségéről) nyilatkozatot kell csatolni cégszerű aláírással ellátva (5. számú melléklet).

A fordítás tartalmának helyességéért a részvételre jelentkező a felelős.

3. Kiegészítő tájékoztatás

A dokumentáció tartalmazza a jelentkezés elkészítésére vonatkozó tartalmi és formai követelményeket, a beszerzés tárgyának műszaki leírását.

Részvételre jelentkező a megfelelő jelentkezés érdekében - a részvételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban a Rendelet 20. §-a szerint kiegészítő tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől. Részvételre jelentkező kérdéseit a részvételi felhívásban megadott kapcsolattartási címre küldött levélben vagy telefaxon, és egyidejűleg szerkeszthető elektronikus formában a LebanovE@kgei.police.hu e-mail címre megküldve teheti fel a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb 10 nappal.

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal adja meg.

4. A jelentkezés tartalma és felépítése

Ajánlatkérő kéri Részvételre jelentkezőt, hogy a jelentkezés összeállítása során legyen figyelemmel a kért nyilatkozatok és igazolások jelen pontban meghatározott sorrendjére.

A jelentkezés fedőlapján szerepeljen 1. rész „BSZKI részére RUVIS vizuális vizsgáló és nyomrögzítő beszerzése” ÉS/VAGY 2. rész „BSZKI részére UV-VIS-NIR nyomrögzítő beszerzése” szöveg, valamint a Részvételre jelentkező neve, székhelye, elérhetősége. Ezt az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzék kövesse.

A jelentkezés egymástól elkülönítve tartalmazza:

-	részvételi jelentkezés a 6. számú melléklet benyújtásával

-	a kizáró okok igazolására vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat,

-	a Részvételre jelentkező és a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozó(k) alkalmasságát igazoló dokumentumokat,

-	az egyéb bekért igazolásokat és nyilatkozatokat,

Ajánlatkérő felhívja a Részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy az egyes igazolások, nyilatkozatok esetében meghatározott határidő az igazolások vagy nyilatkozatok kiállításának időpontjára, nem pedig azok másolata hitelesítésének időpontjára vonatkozik!

A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás két szakaszból – részvételi szakasz és ajánlattételi szakasz - áll. Ahol a rendelet Ajánlattevőt említ, ott a részvételi szakaszban ennek megfelelően Részvételre jelentkezőt kell érteni, továbbá, ahol a rendelet ajánlattételi határidőt említ, úgy ott a részvételi szakaszban részvételi határidőt kell érteni.

4.1. Kizáró okok

Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező vagy Alvállalkozó – az igénybevétel mértékétől függetlenül –, aki a Rendelet 23. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozik.

4.1.1. Jogi kizáró okok igazolási módja:

A Rendelet 25. § (2) bekezdése szerint: „Ajánlatkérő a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni:

a) a 23. § esetében az e rendelet hatálya alá tartozó beszerzési eljárás részvételi határidő lejártának időpontját legfeljebb egy évvel megelőzően kelt illetékes bíróság, vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatát (hatósági erkölcsi bizonyítványt), vagy bírósági, vagy illetékes hatósági, kamarai igazolást, vagy az engedély, vagy a jogosítvány hiteles másolatát;

b) ha az adott állam, illetékes bírósága, vagy hatósága nem bocsát ki a 23. § szerinti kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki a 23. §-ban hivatkozott esetek mindegyikére, vagy ha a kibocsátásra jogosított szervek eljárási időtartama meghaladja a részvételi határidőt, a Részvételre jelentkező (Alvállalkozó) eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, a Részvételre jelentkező (Alvállalkozó) által az illetékes bíróság, hatóság, közjegyző, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett nyilatkozatot.”

4.2. Pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmatlanná minősítés szempontjai

A részvételi felhívás 9. d) pontja szerint.

4.2.1. Alkalmasság igazolása

A részvételi felhívás 9. b), c) pontjai szerint.

A jelentkezés elkészítése során a referenciák tekintetében a különböző devizák forintra történő átszámításánál a teljesítés napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank által meghatározott árfolyamot kell alkalmazni. Átszámítás esetén a Részvételre jelentkezőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.

4.3. Egyéb bekért igazolások, nyilatkozatok és dokumentumok:

4.3.1. A Részvételre jelentkezőnek a részvételi felhívás és jelen dokumentáció feltételeire, a dokumentációban szereplő műszaki követelményeknek megfelelő módon történő teljesítésére vonatkozó kifejezett nyilatkozata, jelen dokumentáció 1. számú mellékletében meghatározott formában és tartalommal.

4.3.2. A Rendelet 31. § (1) bekezdésével összhangban a Részvételre jelentkező nyilatkozata

a) a beszerzés azon részéről, amellyel összefüggésben a részvételre jelentkező harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül, jelen dokumentáció 2. számú mellékletében meghatározott formában és tartalommal, illetőleg

b) a Részvételre jelentkező által a szerződés teljesítéséhez a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozó(k)ról (név, székhely) vagy azok nem létéről, jelen dokumentáció 3. számú mellékletében meghatározott formában és tartalommal.

4.3.3. A beszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében a Részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a beszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben olyan alvállalkozót, aki a Rendelet 23. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyikének hatálya alá esik, jelen dokumentáció 4. számú mellékletében meghatározott formában és tartalommal.

4.3.4. Részvételre jelentkező és a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) tekintetében a részvételi határidő időpontjához képest hatvan (60) napnál nem régebbi, cégbíróság által kiadott cégkivonata. Amennyiben a cégkivonat szerint cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egy példányát is csatolni kell.

4.3.5. Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy Részvételre jelentkező/a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől valamennyi nem törölt számlájára vonatkozóan becsatolta a Részvételi felhívásban előírt tartalmú nyilatkozatot. Ha valamely bankszámla már megszűnt, de a cégnyilvántartásban még nem került törlésre, csatolandó a megszűnést igazoló okirat vagy Részvételre jelentkező/a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nyilatkozata a számlaszám(ok) megszűnéséről. Abban az esetben, ha a cégnyilvántartásban nem szerepel valamely bankszámla, Részvételre jelentkező/a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó külön nyilatkozatban sorolja fel, ezen bankszámláit.

4.3.6. Részvételi jelentkező és a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) részéről cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya/ aláírás mintája annak igazolására, hogy a jelentkezést, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat a Részvételre jelentkező, a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó képviseletére jogosult személy írta alá. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult személy(ek), csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza arról, hogy a részvételi jelentkezést jegyezheti(k).

4.3.7. Közös Részvételre jelentkezők esetében a Részvételre jelentkezők együttműködéséről szóló megállapodás, melyben részletesen rendelkezni kell a feladatmegosztás és a képviselet kérdéseiről. Az együttműködési megállapodásban ki kell térni arra is, hogy amennyiben nyertesként kerülnek kihirdetésre, melyik Részvételi jelentkező számlájára vagy a közös Részvételre jelentkezők számláira milyen arányban kérik a szerződés ellenértékét átutalni. Meg kell határozni továbbá, hogy a közös Részvételre jelentkezők közül ajánlatkérő kivel tart kapcsolatot az eljárás lefolytatása során.

4.3.8. A Részvételre jelentkező a Rendelet 29. § (4b) bekezdése alapján köteles megjelölni a beszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nevét és címét, amennyiben a Rendelet 28. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében Részvételre jelentkező ezen alvállalkozóval kíván megfelelni. A vonatkozó nyilatkozatot nemleges tartalommal is meg kell tenni.

4.3.9. Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítása, amelynek egyezőségét (teljes szöveghűségét) cégszerű aláírással kell ellátni. A fordítás tartalmának helyességéért a Részvételre jelentkező felelős.

5. A jelentkezés formája és aláírása

5.1. A részvételi jelentkezést papíralapon A részvételi jelentkezést 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani, és világosan fel kell tüntetnie mindegyiken, hogy "eredeti példány" vagy "másolati példány".

A példányokat zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy Részvételre jelentkező részéről erre jogosultnak alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. A példányok közötti bármilyen eltérés esetén, az eredeti példány az irányadó.

5.2. A jelentkezés eredeti példányát és a másolatokat gépelve, nyomtatva, vagy eltávolíthatatlan tintával írva, tartalomjegyzékkel és folyamatos lapszámozással kell beadni a részvételre jelentkező, vagy olyan személyek aláírásával, akik meghatalmazottak (ez esetben a meghatalmazást a jelentkezéshez csatolni kell) arra, hogy a szerződést a Részvételre jelentkező számára kötelező érvényűvé tegyék.

5.3. A jelentkezésben nem lehetnek közbeiktatások, törések vagy átírások, kivéve a részvételre jelentkező által tett hibakiigazításokat, mely esetben ezeket a jelentkezést aláíró személynek vagy személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk.

6. A jelentkezések benyújtása, lezárása és jelölése

6.1. Részvételre jelentkezőknek jelentkezésük eredeti és minden másolati példányát egy zárt borítékban/csomagban kell benyújtaniuk.

6.2. A borítékon / csomagon fel kell tüntetni:

- az alábbi címet: Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság Közbeszerzési Osztály, 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. I. em. 167.

- az eljárás tárgyát,

- a részvételi határidőt,

- a részvételre jelentkező nevét és címét, továbbá

- a „Részvételi határidő előtt nem bontható fel!” szöveget.

6.3. Amennyiben a boríték/csomag nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget a jelentkezés elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért.

7. Egyéb információk

7.1. A beszerzési eljárás során valamennyi kapcsolattartásnak írásban kell történnie.

7.2. Felhívjuk a Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi szakaszban az ajánlatkérő nem kérhet, a részvételre jelentkező pedig nem tehet ajánlatot! A részvételi szakaszban az ajánlatkérő a jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, illetőleg alkalmatlanságáról dönt.

A Rendelet 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz!

III. MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

1. rész

Műszaki specifikáció

| 1. Megnevezés | RUVIS vizuális vizsgáló és nyomrögzítő rendszer |
| --- | --- |
| 2. Teljesítendő feladatok | A helyszíni ujjnyomok kezelés nélküli felkutatása, illetve rögzítése visszavert ibolyántúli fénnyel történő képalkotás útján. |
| 3. Mennyiség | 1 klt vizuális vizsgáló felszerelés 1db RUVIS kereső készülék nagylátószögű objektívvel 1 db 254 nm-es szűrő a kamerához 1 db a kamerára szerelhető pisztolymarkolat 1 db lézer „mutató” 2 klt akkumulátor 1 db akkutöltő 1 klt képrögzítő felszerelés 1 db RUVIS készülék a képrögzítéshez UV objektívvel 1 db kétállású szűrő (látható/UV tartomány) 1 db a készülékre szerelhető pisztolymarkolat 1 db háromlábú fotóállvány 1 db fényképezőgép adapter 2 db UV megvilágító eszköz 2 db UV védőszemüveg 2 klt akkumulátor 1 klt jelölőnyíl 1 klt fotóvonalzó 1 db hordtáska |
| 4. Alkalmazási terület | Helyszíni és laboratóriumi vizsgálat, fizikai és vegyi kezelés nélküli daktiloszkópiai nyomrögzítési módszer. |
| 5. Alapvető gyakorlati igények | Legyen alkalmas a visszavert ibolyántúli fénnyel történő képalkotásra (azaz az ún. RUVIS képalkotásra). Rendelkezzen ehhez megfelelő – 254 nm hullámhosszú fényforrással. A vizuális vizsgáló műszer segítségével legyen kivitelezhető RUVIS-technológiájú, optikai úton végrehajtott daktiloszkópiai nyomkutatás. A képrögzítő készlet legyen alkalmas RUVIS-technológiájával végrehajtott daktiloszkópiai szakértői vizsgálat, illetve a daktiloszkópiai szakértői vizsgálathoz szükséges minőségű képrögzítés elvégzésére. |
| 6. Műszaki specifikációs követelmények | A vizuális vizsgáló készlet: RUVIS technológiát használó alapkészülék - kereső készülék, ami látható képpé alakítja a 254 nm körüli ibolyántúli sugarakat. A rajta lévő objektív nagylátószögű (24-26 mm-es) legyen, rendelkezzen szükséges 254 nm-es szűrővel. Szükséges a készülék fejre rögzítését szolgáló heveder (hordtokkal), illetve a készülékre szerelhető, az egy kézben tartva végrehajtott működtetést lehetővé tévő pisztolymarkolat. A vizsgáló készlethez mindenképpen tartozzon egy lézer „mutató”. A vizsgálókészlet üzemeltetéséhez szükséges akkumulátorokból két készlet szállítása történjen. A rögzítő készlet: RUVIS technológiát használó alapkészülék, 60mm-es UV objektívvel. Legyen hozzá kétállású szűrő (látható/UV tartomány) Szükséges a torzításmentes, kézremegés ellen biztosított, makrófotózást lehetővé tevő összecsukható, háromlábú állvány, valamint az egy kézben tartva üzemeltetést lehetővé tévő pisztolymarkolat. Legyen rajta 58 mm fényképezőgép adapter F-bajonetthez. A készlet tartalmazzon 254 nm hullámhosszú UV megvilágító eszközöket. Szükséges 2 db UV-védő szemüveg, valamint két készlet, az üzemeltetés során használatos akkumulátor. A készlet részeként álljon rendelkezésre fotóvonalzó és jelölőnyíl készlet. A készlet részét képezze egy biztonságos tárolást és szállítást lehetővé tevő hordtáska, melyben a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi felszerelés elhelyezhető. |
| 7. Üzembe helyezés, szavatosság, javítás | A Szállító vállalja a készlet szállítását. Jótállási idő 2 év az üzembe helyezéstől számítva. Jótállási idő alatti meghibásodás esetén a javítási feltételek kiegészülnek: ”Eladó 3 munkanapon belül megkezdi a hiba elhárítását és legalább 30 napon belül a hibát elhárítja. Amennyiben a javítási idő a 30 napot meghaladja Szállító az eredeti készülékkel egyenértékű berendezést biztosít.” A teljesítés során magyar és angol nyelvű használati útmutató átadása is szükséges Szállítási határidő a szerződéskötéstől számított 60 nap. Munkavédelem: A Szállító szavatolja, hogy a készlet az Európai Unió területén forgalomba helyezhető, az ehhez szükséges dokumentációt és CE tanúsítványt biztosítsa. Ajánlatában nyújtsa be továbbá a CE tanúsítványt és annak magyar nyelvű hiteles fordítását. Az ajánlattal együtt nyújtsa be az érintésvédelmi megfelelőségi bizonylatot. Ajánlattevő a műszaki leírásban meghatározott további munkavédelmi követelményekre nyilatkozatot nyújtson be. |
| 8. A készülékkel együtt szállítandó tartozékok | Ahol a fenti követelmények darabszámot is rögzítenek, ott ahhoz a darabszámhoz szükséges igazodni. |

.

2. rész

Műszaki specifikáció

| 1. Megnevezés | UV-VIS-NIR bűnügyi nyomrögzítő berendezés |
| --- | --- |
| 2. Teljesítendő feladatok | Ibolyántúli és infravörös képrögzítés digitális adatrögzítő berendezéssel. |
| 3. Mennyiség | 1 készlet: 1 db digitális tükörreflexes (cserélhető objektíves) digitális adatrögzítő berendezés 1 db 60 mm UV-VIS-NIR objektív. 1 klt szűrő (330 nm, 330 nm C, UVR, BP1, 590 nm, 630 nm, 715 nm, 780 nm, 830 nm, 850 nm, 1000 nm B, XDP, CC1, CC2) 1 db CompactFlash memóriakártya, minimum 32 GB. |
| 4. Alkalmazási terület | Helyszíni és laboratóriumi tevékenység. Nyomok, elváltozások, biológiai anyagmaradványok, látens kéznyomok, elemi szálak, megváltoztatott iratok és okmányok digitális rögzítése. |
| 5. Alapvető gyakorlati igények | A megrendelt készlet legyen alkalmas digitális képrögzítésre ibolyántúli fényben, illetve rövidebb hullámhosszú infravörös fényben. Legyen képes torzításmentes részlet és makró képrögzítésre, elsősorban képi úton történő nyomrögzítésre a látható fény tartományon kívül a magasabb hullámhosszú ibolyántúli és az alacsonyabb hullámhosszú infravörös fénytartományban is. |
| 6. Műszaki specifikációs követelmények | Digitális tükörreflexes (cserélhető objektíves) digitális adatrögzítő berendezés A berendezés nem blokkolhatja az ibolyántúli és az infravörös fényt (szemben a legtöbb más digitális fényképezőgéppel.) Nem rendelkezhet ilyen jellegű beépített szűrőkkel. Az elérhető képméret minimálisan 10 megapixel, vagy afölötti legyen. Az érzékenység ISO 100-3200 ASA közt legyen állítható. A zársebesség legalább 1/8000 – 30 sec között legyen állítható, és legyen lehetőség B idejű fényképezésre. A gépváz F bajonettel rendelkezzen. 60 mm UV-VIS-NIR objektív. Rendelkezzen F bajonettel. Engedje át a 290-1500 nm közti fényt, mutasson apokromatikus tulajdonságokat a 315-1100 nm közti fénnyel. Rendelkezzen F bajonettel. A rekesz legnagyobb fényereje f/4 legyen. Legyen lehetőség az objektívet lerekeszelni legalább f/44 állásig. Látószöge 60 mm legyen. Fix kivitelű legyen. Leképezés min. 1:1,5 legyen. Elegendő a manuális fókusz. Szűrőkészlet: A szűrők mérete a kiválasztott objektív szűrőmenetével egyezzen meg. A szűrőkészlet legyen alkalmas az UV, a VIS és a NIR tartományok változatos hullámhosszainak kiszűrésére. A szükséges szűrőtípusok: 330 nm, 330 nm C, UVR, BP1, 590 nm, 630 nm, 715 nm, 780 nm, 830 nm, 850 nm, 1000 nm B, XDP, CC1, CC2. Kompatibilis memóriakártya, minimum 32 GB. |
| 7. Üzembe helyezés, szavatosság, javítás | A Szállító vállalja a készlet szállítását. Jótállási idő 1 év az üzembe helyezéstől számítva. Jótállási idő alatti meghibásodás esetén az Eladó 3 munkanapon belül megkezdi a hiba elhárítását és legalább 30 napon belül a hibát elhárítja. Amennyiben a javítás a 30 napot meghaladja, Eladó az eredeti készülékkel egyenértékű berendezést biztosít. A teljesítés során magyar és angol nyelvű használati útmutató átadása is szükséges. Szállítási határidő a szerződéskötéstől számított 60 nap. Munkavédelem: Az Eladó szavatolja, hogy a készlet az Európai Unió területén forgalomba helyezhető, ajánlatában nyújtsa be továbbá a CE tanúsítványt és annak magyar nyelvű hiteles fordítását. Az ajánlattal együtt nyújtsa be az érintésvédelmi megfelelőségi bizonylatot. Ajánlattevő a műszaki leírásban meghatározott további munkavédelmi követelményekre nyilatkozatot nyújtson be. |
| 8. A készülékkel együtt szállítandó tartozékok | A „készlet” tartalmaz: 1 db gépváz, 1 db objektív, 1 db memóriakártya, 14 db szűrő, 2 db akkumulátor, 1 db akkumulátortöltő, 1 db USB letöltőkábel. Az objektívet védőkupakokkal és tokkal, a gépvázat akkumulátorokkal, töltővel, USB-kábellel és a szükséges gyári telepítő- és egyéb programokkal kell szállítani. A szűrőket tokkal, tisztító szövettel kell szállítani. CE tanúsítvány szükséges. |

:

IV.

SZERZŐDÉS TERVEZET

(valamennyi részre vonatkozóan)

HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet

székhely: 1087 Budapest, Mosonyi u. 9.

adószám: 15723185-2-51

bankszámlaszám: MÁK 10032000-00291312-00000000

ÁHTI azonosító: 269056

törzskönyvi azonosító sz.: 723181

statisztikai számjel: 15723185-8423-312-01

képviseletében eljár: Dr. Nagy Gábor címzetes egyetemi docens, főtanácsos, igazgató, mint vevő

(a továbbiakban: Vevő)

másrészről a

Cég név: …………………………………………..

székhely:

cégjegyzékszám:

adószám:

bankszámlaszám:

képviseletében eljár:                                                    mint eladó

(a továbbiakban: Eladó),

(Vevő és Eladó a továbbiakban együttesen Felek) között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:

- Preambulum

Vevő ajánlatkérőként 2014. ………………-án ajánlattételi felhívást tett közzé a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII.30.) Korm. r. (a továbbiakban: Rendelet) alapján, „A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet részére 1 db RUVIS vizuális vizsgáló és nyomrögzítő rendszer és 1 db UV-VIS-NIR nyomrögzítő berendezés beszerzése” /továbbiakban: termék(ek)/ határidős adásvétele tárgyában, melyre Eladó a …. részre vonatkozóan érvényes és nyertes ajánlatot tett. Felek előbbiek okán és a Rendelet 53. § (1) bekezdése alapján kötik meg jelen határidős adásvételi szerződést (a továbbiakban: Szerződés). Felek rögzítik, hogy a Szerződés tartalmi részét képezik az Ajánlattételi Felhívásban, az Ajánlattételi Dokumentációban, valamint a nyertes ajánlatban foglaltak.

- A szerződés tárgya, mennyisége és hatálya

  - A szerződés tárgya

Az Ajánlattételi Felhívásban, az Ajánlattételi Dokumentációban, valamint a Műszaki Leírásában meghatározott minőségi és mennyiségi feltételeknek, továbbá az ajánlattevő Ajánlatában foglaltaknak megfelelően ………(típusú, gyártmányú) határidős adásvétel keretében történő szállítása a 4.2. pont szerinti helyre.

A Szerződés tárgyát képező termék(ek)nek meg kell felelniük a hatályos magyar és uniós jogszabályokban előírt megfelelőségi követelményeknek, illetve szabványoknak, műszaki előírásoknak, valamint a környezetvédelmi előírásoknak. Emellett a termék(ek)nek rendelkezni kell a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges, az arra jogosult szerv által kiállított engedélyekkel.

  - A szerződés hatálya

Jelen Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba és a 4.3. pontban meghatározottak szerinti teljesítéséig tart. A Szerződés megszűnésétől függetlenül azok a rendelkezések, amelyek jellegüknél fogva a Szerződésben szereplő szolgáltatások teljesítésétől (vagy a Szerződés bármely egyéb okból történt megszűnésétől) függetlenül terhelik a Feleket – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a jótállási, szavatossági, felelősségi és titoktartási rendelkezéseket – a Szerződés megszűnése után is változatlan tartalommal hatályban maradnak.

- Szerződéses árak

3.1. A termék(ek) szerződéses ára:

- nettó .-Ft + … (….) ÁFA - azaz ….. forint + ………… forint általános forgalmi adó-

- összesen bruttó ……… ,-Ft, - azaz ……………  forint -

áron ruházza át.

3.2. Az árak magyar forintban megadott árak, amely(ek) tartalmazza(ák) a termék(ek) teljesítési helyen történő átadásáig felmerülő valamennyi - a termék árán túl felmerülő - járulékos költséget (illeték, vám, a forgalomba hozatallal összefüggő minden fizetési kötelezettség, beszerzés, csomagolás, a teljesítési helyre történő szállítás, stb.) is. A szerződéses ár semmilyen jogcímen nem emelhető.

- Megrendelés, teljesítés

  - A Felek rögzítik, hogy Vevő a Szerződés 2.1. pontban meghatározott mennyiségű terméket a jelen Szerződés aláírásával rendeli meg Eladótól.

  - A teljesítés helye: 1087 Budapest, Mosonyi u. 5.

  - Teljesítési határidők

A termék(ek) átadásának határideje a Szerződés megkötésétől számított 60 nap. A vevő előteljesítést elfogad. A teljesítés akkor befejezett, ha a megrendelt termék(ek) teljes mennyiségben és minőségben, a meghatározott időtartamon belül a Vevő részére leszállításra kerültek.

4.3.1.	Eladó a szállítás pontos időpontját előzetesen – legalább 3 munkanappal korábban – köteles egyeztetni a Vevővel. Szállításra csak előzetes egyeztetésnek megfelelően és csak munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óra között, pénteken 7.30-13.30 óra között van lehetőség. Amennyiben a teljesítés napja nem munkanapra esik, úgy a teljesítést a következő munkanapon (konkrét dátumot visszaigazolásban megjelölve) kell végrehajtani.

4.3.2. Eladónak a termék(ek) átadásakor a 2.1. pontban meghatározott megfelelőségeket dokumentáltan igazolnia kell. Azokban az esetekben, amikor az alkatrészek megfelelőségének igazolását a vonatkozó jogszabályok műbizonylathoz kötik, az Eladónak a leszállított berendezéssel együtt a műbizonylatokat is át kell adnia a Vevőnek. Köteles átadni továbbá az Ajánlattételi Dokumentáció műszaki leírásában foglaltaknak megfelelően az ott előírt kézikönyveket.

4.3.3. Eladó köteles a szállított termék(ek)nek, azok bármely részének a Vevő országában történő felhasználása során felmerülő szabadalmi, védjegy, ipari mintaoltalmi vagy egyéb jogok megsértéséből adódó és harmadik személy által támasztott kártérítési igény esetén helytállni.

  - A szállított termékek mennyiségi átvétele

4.4.1. Felek rögzítik, hogy az Eladó 3 db szállítólevelet köteles mellékelni a leszállított termék(ek)hez.

    - A szállítólevél tartalmazza:

-     a teljesítés helyszínét,

- a teljesítés időpontját,

- a termék pontos megnevezését, típusát,

- a leszállított mennyiséget,

- a leszállított termék(ek) egységárát,

- a leszállított termék(ek) összárát,

- észrevételeket, megjegyzéseket,

- az átvevő képviselőjének bélyegzővel ellátott aláírását.

    - Felek rögzítik, hogy a Vevő a szállítólevél aláírásával, lebélyegzésével (esetlegesen feltüntetett záradékkal) veszi át a terméke(ke)t. Vevő képviselője valamennyi rész vonatkozásában a Központi Technikai Osztály vezetője, vagy az általa írásban meghatalmazott személy. Vevő képviselője a szállítólevél alapján ellenőrzi, hogy az Eladó a szerződésnek megfelelő terméke(ke)t a megfelelő mennyiségben szállította-e le. Ez egyben a kárveszély átszállásának időpontja is.

    - Amennyiben a megvizsgált termékek nem felelnek meg a mennyiségi feltételeknek, úgy a Vevő azok átvételét visszautasíthatja.

    - Mennyiségi átvétel megtagadása

Vevő az átvételt az alábbi esetekben tagadhatja meg:

- az áruhoz nem került csatolásra számla vagy szállítólevél,

- a számla vagy szállítólevél nem megfelelő, azaz nem a szerződésben meghatározott adattartalommal került kitöltésre,

- ha a teljesítés egyéb módon nem felel meg a Szerződésben foglaltaknak.

    - Amennyiben a 4.4.5. pont szerint az átvétel megtagadására kerül sor, arról jegyzőkönyvet kell készíteni. Ez esetben Vevő jogosult Eladóval szemben a Szerződés szerinti jogkövetkezményeket alkalmazni, kötbérigényt érvényesíteni.

- Minőségi követelmények, minőségi teljesítés igazolása

  - A Szerződés keretében leszállított és átvételre felajánlott termék(ek)nek együttesen kell megfelelnie a jelen Szerződés tartalmi részét képező Ajánlattételi Dokumentációban, valamint Eladó ajánlatában foglalt feltételeknek.

  - Felek rögzítik, hogy a Szerződés tárgyát képező termék(ek)en változtatás nem megengedett. Eladó az előírt műszaki és minőségi követelményektől való eltérésből adódó károkért teljes körű felelősséggel tartozik.

  - Eladónak a terméke(ke)t olyan módon kell szállítania, illetőleg átadnia, mely a szerződésben meghatározott teljesítési helyre történő szállítás során megakadályozza annak sérülését, bármilyen okból történő károsodását, vagy minőségromlását.

  - A termék(ek) átvételét követően észlelt minőségi kifogás esetén a Vevő az Eladót  írásban értesíti. Minőségi hiba esetén a Vevő közli a termék(ek) azonosításához szükséges, valamint a minőségi hiba jellegére vonatkozó adatokat. Vitás esetben a termék(ek) átvételének megtagadási indokait közös jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

  - Eladó vagy megbízottja a termék(ek) átadás-átvételekor vagy az azt követő 10 napon belül a Vevő által bejelentett minőségi kifogásokat, hibákat a bejelentést követően - a teljesítés helyszínén - megvizsgálja és a hibás terméke(ke)t haladéktalanul kicseréli, illetve pótolja. Minőségi kifogás esetén a Vevő köteles lehetővé tenni az Eladó részére a kifogásolt termékek azonosságának megállapítását, származásának eredetét, valamint a kifogás megalapozottságának ellenőrzését a kifogás közlésekor, és attól kezdődően igény szerint. Amennyiben a minőségi hiba megállapításához minőségellenőrző szerv szakvéleménye szükséges, ennek költségeit az Eladó előlegezi meg. A vizsgálat eredményétől függetlenül az Eladó a Vevőnek köteles haladéktalanul, térítésmentesen cserealkatrészt biztosítani. A szakvélemény megadását követően az igazolt költségeket az a fél viseli, amelyik a vizsgálatra okot adott.

A Vevő a szerződés hatálya alatt írásban bármikor kérheti az Eladótól az általa leszállított alkatrészek minőségi tanúsítványát. Az Eladó köteles ezen kéréseknek eleget tenni. Amennyiben az Eladó nem rendelkezik erre vonatkozó igazolással, úgy az a szerződés felbontását eredményezheti.

  - Vevő a termék(ek) minőségi megvizsgálását követően – szerződésszerűnek ítélt teljesítés esetén – 5 munkanapon belül teljesítésigazolást állít ki 3 példányban, amelyből 2 eredeti példány az Eladót illet meg.

  - A minőségi teljesítésigazolás kiadására Vevő részéről valamennyi rész vonatkozásában a Központi Technikai Osztály vezetője, vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult.

  - Felek rögzítik, hogy az Eladó a 4.4.3. és 5.6. pontok szerinti teljesítésigazolások és aláírt szállítólevelek birtokában jogosult számlát kiállítani és benyújtani. A számla tartalmazza:

- a termék(ek) pontos megnevezését, típusát, gyártóját,

- a leszállított mennyiséget (csomagonként pontos darabszám megjelölésével)

- szállítás időpontját,

- a leszállított termék árát,

- átadás-átvétel helyszínét.

- Fizetés

  - A Szerződés szerinti kifizetéseket a Vevő HUF-ban köteles teljesíteni. Vevő előleget nem fizet, kizárólag csak az Ajánlattételi Felhívásban szereplő, megrendelt termék(ek) teljes mennyiségi és minőségi követelményeknek megfelelő átadás-átvételét követően, meghatározott tartalmú és példányszámú számla és teljesítésigazolás alapján teljesíti fizetési kötelezettségét.

  - Eladó az alábbi dokumentumokat köteles a kifizetéshez a Vevő nevére kiállítani és székhelyére megküldeni:

- számlát 3 példányban,

- teljesítésigazolást 1 eredeti példányban.

  - A leszállított termékek(ek) ellenértékét a Vevő az Eladó  által kiállított, cégszerűen aláírt és a teljesítésigazolást tartalmazó, a Vevő képviselője által záradékolt számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, a MÁK-nál vezetett 10032000-00291312-00000000 számú számlájáról átutalással teljesíti Eladó ……………………….Banknál vezetett …………………………..számú bankszámlájára. Felek rögzítik, hogy csak a belföldre történő utalás költsége terheli a Vevőt.

  - Szerződésszerű teljesítés esetén Vevő a Szerződés 3.1. pontja szerinti, nettó összár alapján a hatályos ÁFA-val növelt ellenértéket fizeti ki az Eladónak. ÁFA mérték változás esetén a bruttó érték annak megfelelően változik.

  - A fizetés megtörténtének időpontja az a nap, amikor az összeg az Eladó számláján jóváírásra kerül.

  - Felek rögzítik, hogy Vevő fizetési késedelme esetén Eladó jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. §-ában szabályozott mértékű késedelmi kamatot felszámítani. Vevő az Eladó költségei fedezetére kizárólag a Ptk. 6:155 § (2) bekezdés szerinti összeg megfizetésére köteles.

- Jog - és kellékszavatosság, jótállás

  - Jogszavatosság

Eladót jogszavatossági kötelezettség terheli a tekintetben, hogy harmadik személynek Vevő tulajdonszerzését gátló, akadályozó joga nem áll fenn. Amennyiben harmadik személy ilyen igénnyel lép fel Vevővel szemben, úgy Felek rögzítik, hogy Eladó köteles a meghatározott határidőn belül az akadály elhárítására, illetőleg az igényérvényesítéssel kapcsolatos valamennyi költség és kártérítés megfizetésére.

  - Kellékszavatosság és jótállás

    - Eladó kellékszavatossági kötelezettsége körében szavatol azért, hogy a Szerződés keretein belül leszállított termék(ek) új és rendeltetésszerű használatra, azaz az Ajánlattételi Dokumentációban, különösen annak Műszaki Leírás részében meghatározott célokra alkalmas, továbbá megfelelnek a hatályos magyar jogszabályoknak, szabványoknak, hatósági előírásoknak. Eladó szavatol azért, hogy a termék(ek) mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, és egyéb olyan hibától, mely az Eladó tevékenységéből vagy mulasztásából ered. Eladó jótállási és szavatossági kötelezettsége kiterjed ezen Szerződés keretein belül mindazon termék(ek)re, amelyeket Vevő részére szállít.

    - A jótállás időtartama a termék minőségi átvételétől számított, a műszaki leírásban meghatározottak szerinti ….. (időtartam). Eladó a jótállás időtartama alatt a hibajavítást 3 munkanapon belül köteles a helyszínen megkezdeni. Eladó a termék minőségi átvételétől számított 10 évig vállalja az alkatrész pótlás biztosítását.

    - Vevő haladéktalanul köteles Eladót szavatossági igényéről értesíteni, ellenkező esetben nem jogosult a késedelemből származó károkat Eladóval szemben érvényesíteni. A jótállási idő alatt felmerült és bejelentett jogos követelések a jótállási időszak lejárta után is érvényesíthetők.

- Szerződésszegés

Szerződésszegésnek minősül minden nem szerződésszerűen teljesített kötelezettség, gyakorolt jog. Szerződésszegés esetén beáll a Ptk-ban és a Szerződésben szabályozott késedelmi kamat, kötbér és kártérítési igényérvényesítés valamint a felmondási jog gyakorlásának lehetősége mindkét Fél részéről. Felek rögzítik, hogy Eladó a szerződést – hatályba lépése után – egyoldalú jognyilatkozattal, az ebben a pontban és a 12. pontban leírt esetek kivételével nem szüntetheti meg.

  - Eladó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

- ha a teljesítési késedelem a 15 munkanapot meghaladja,

- hibás teljesítés esetén a hiba Vevő általi bejelentésétől számított 15 munkanap a nélkül telik el, hogy Eladó a hibát helyreállította volna (kijavítás, kicserélés, pótlás),

- alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén (11. pont),

- az együttműködési kötelezettség megsértése esetén (13. pont),

  - Vevő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

- nem vitatott, elismert Eladó követelés kifizetésével az esedékesség napjától számított 30 naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik.

  - Amennyiben Vevőt az Eladó súlyos szerződésszegése miatt a 9.2 pont szerinti elállási vagy rendkívüli felmondási jog illeti meg, a Vevő jogosult a Szerződés szerinti meghiúsulási kötbérre valamint követelheti a kötbért meghaladó kárának megtérítését.

  - Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogfenntartás nélküli elfogadása a Vevő részéről nem értelmezhető joglemondásként Vevő azon igényéről vagy igényeiről, amelyek a szerződésszegés következményeként megilletik.

  - Eladó felelősséggel tartozik a nem szerződésszerű teljesítésével Vevőnek okozott és kötbérrel nem fedezett károkért.

- A szerződés módosítása, megszüntetése

  - A szerződés módosítása

Felek a Szerződést írásban és a Ptk. valamint a Rendelet előírásaival összhangban módosíthatják.

  - A Szerződés megszüntetése

Amennyiben az Eladó a Szerződés teljesítése folyamán súlyos szerződésszegést követ el, akkor a Vevő – választása szerint – írásbeli jognyilatkozattal a Szerződéstől elállhat, vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ide tartozik az az eset is, ha a Vevő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy az Eladó a terméke(ke)t csak olyan számottevő késéssel tudja leszállítani, hogy a teljesítés emiatt a Vevőnek már nem áll érdekében.

- Kártérítés, kötbér

  - Késedelmi kötbér

Amennyiben Eladó kötelezettségét a Szerződés szerinti teljesítési határidőben nem teljesíti, úgy Vevő minden késedelemmel érintett naptári napra, késedelmi kötbérre jogosult. A késedelem időtartamába a vis maior és Vevői késedelem időtartama nem számít bele. A késedelmi kötbér alapja a szerződés tárgyát képező termék(ek) nettó – ÁFA nélküli – szerződéses értéke, mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a kötbér alap 1%-a.

  - Hibás teljesítési kötbér

Vevő hibás teljesítési kötbérre jogosult, amennyiben Eladó nem a Szerződésnek megfelelő minőségű terméket szállít le. Vevő felhívására Szállító a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, hibás / hiányos, szerződésnek nem megfelelő terméket Vevő igénybejelentésétől számított 5 munkanapon belül köteles kicserélni, pótolni. A hibás teljesítési kötbér alapja és mértéke azonos a késedelem esetére járó kötbér alapjával illetve mértékével. Vevő hibás teljesítési kötbérre a hiba bejelentésének napját követő naptól a helyreállítás (kicserélés, pótlás) napjáig jogosult.

  - Meghiúsulási kötbér

Az Eladó érdekkörében felmerülő okra visszavezethető felróható nem teljesülés, valamint 15 munkanapot meghaladó késedelmes teljesítés esetén a szerződést Vevő azonnali hatállyal felmondhatja, valamint meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a nettó szerződéses ár 30 %-a. Vevő meghiúsulási kötbérre az annak alapjául szolgáló szerződésszegés beálltától jogosult.

  - A kötbér összegét a Vevő jogosult bármely, az Eladó részére járó fizetési kötelezettsége összegébe beszámítani, vagy amikor a levonás alapjául szolgáló fizetési kötelezettség bármely okból nem áll fenn, úgy az Eladó részére kibocsátott kötbérszámlával érvényesíteni.

  - Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárigényét érvényesíteni Eladóval szemben.

- Alvállalkozó

A Szerződés teljesítésébe Eladó mindazon – a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozókat bevonhatja, amelyeket az Ajánlatában megjelölt. E személyek teljesítésbe történő bevonásához Vevő a Szerződés aláírásával járul hozzá. A jogosan igénybe vett alvállalkozóért Eladó úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Jogosultatlan igénybevétel esetén felelős mindazért a kárért, ami e nélkül nem következett volna be.

- Vis Maior

Felek mentesülnek a Szerződéses kötelezettségeik nem, vagy nem megfelelő teljesítésével kapcsolatos felelősségük alól, ha annak oka a Feleken kívül eső, elháríthatatlan rendkívüli esemény, vis maior (pl. földrengés, természeti csapás, szállítási embargó). A vis maior állapot bekövetkezéséről (annak várható felszámolásáról / megszűnéséről), illetőleg a tényleges megszűnéséről haladéktalanul kötelesek a Felek egymást telefaxon tájékoztatni. A vis maior állapot fennállását – amennyiben az lehetséges – a Gazdasági vagy Kereskedelmi Kamarának kell igazolnia, melyet a körülményre hivatkozó félnek kell beszereznie. Vis maior állapot fennállása esetén is törekedniük kell a Feleknek a szerződés szerinti teljesítésére. A szerződéses határidők a vis maior állapot időtartamával meghosszabbodnak. 50 napot meghaladó időtartam esetén Felek jogosultak a szerződéstől írásban elállni.

- Együttműködési kötelezettség

Felek kötelesek a fent leírtak szerint a jogviszony teljes időtartama alatt együttműködni. Bármely Fél kezdeményezheti megbeszélés tartását, melynek időpontját közös megegyezéssel kell meghatározni. A megbeszélésről Vevő jegyzőkönyvet köteles készíteni, melynek egy példányát Eladónak köteles átadni. A megbeszélés tárgyával kapcsolatos vita esetén a jegyzőkönyvben foglaltak az irányadóak.

- Az objektumba történő be- és kilépés rendje

Vevő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés helyére az Eladó alkalmazottai kizárólag a Vevő be- és kiléptetésre vonatkozó szabályainak betartásával léphetnek be, illetőleg tartózkodhatnak.

- Értesítés módja, kapcsolattartók

  - Felek rögzítik, hogy valamennyi – a Szerződés teljesítésével összefüggő – információközlést / nyilatkozatot / értesítést írásban (postán, faxon keresztül), az alábbiakban megjelölt kapcsolattartók útján közölnek egymással, amelynek kézhezvételét a másik fél köteles ugyan ilyen formában visszaigazolni. Az értesítésekben foglaltak a kézbesítéskor vagy a Felek által meghatározott időpontban lépnek hatályba. Előbbiek értelmében a jelen pontba ütköző módon közölt értesítések úgy tekintendők, mintha azokat a küldő fél meg sem tette volna.

Eladó által kapcsolattartóként megjelölt személy/szervezet:

Név:

Telefon:

Telefax:

e-mail:

Vevő által kapcsolattartóként megjelölt személy/szervezet:

Név:

Telefon:

Telefax:

e-mail:

  - A kapcsolattartó képviseleti jogosultsága a Szerződés módosítására, azaz a szerződési feltételek megváltoztatására nem terjed ki.

- Jogviták rendezése

Felek rögzítik, hogy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. sz. törvény 121/A. §-a alapján a Szerződésből fakadó jogvitáikat elsődlegesen békés úton kötelesek rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulhatnak bírósághoz.

- Záró rendelkezések

  - Felek kijelentik, hogy nincs olyan függőben lévő kötelezettségük vagy nem áll fenn érdekkörükben más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak teljesítésére vagy saját teljesítési készségükre, illetve képességükre.

  - Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés bármely kikötése bíróság rendelkezése, vagy jogszabály / jogszabályváltozás alapján érvénytelennek bizonyulna, úgy az a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. Felek az érvénytelenség miatt kiesett rendelkezést az annak tartalmához lehető legközelebb álló érvényes rendelkezéssel pótolják.

  - A szerződésben nem szabályozott kérdésekben és a szerződéses rendelkezések értelmezésében a Rendelet., a Ptk. rendelkezései valamint a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.

  - A 11 (tizenegy) számozott oldalból álló Szerződés 5 (öt) eredeti példányban készült, melyből 1 (egy) példány Eladót, 4 (négy) példány Vevőt illeti.

  - A szerződés ellenőrzése, nyilvánossága

Szerződés tekintetében az alábbi szervek rendelkeznek vizsgálati és ellenőrzési jogosultsággal:

- a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. határozat, valamint az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény értelmében az Állami Számvevőszék,

- a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. határozat, továbbá az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal,

- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott szervek.

A szerződés nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, kivéve a Vállalkozó által üzleti titokká nyilvánított adatait.

Felek a Szerződést elolvasás és értelmezés után akarat és szándékegységben írták alá az alábbi helyen és időpontban.

Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek:

- Szállító kereskedelmi ajánlata

Budapest, 2014. ………….„…...”                            Budapest, 2014. ………….. „…...”

| Dr. Nagy Gábor |  |
| --- | --- |
| címzetes egyetemi docens |  |
| főtanácsos, igazgató |  |
| Vevő | Eladó |

# Jogi szempontból ellenjegyzem:

………………………………….

Budapest, 2014. ………… „……”

Pénzügyi szempontból ellenjegyzem:

……………………………………….

Budapest, 2014. …………….. „…..”

Készült:  5. eredeti példányban

Kapják:   1. sz. pld. Eladó

2. sz. pld. Vevő Hivatal (jogtanácsos)

3. sz. pld. Vevő Működést. O.

4. sz. pld. Központi GEI

5. sz. pld. Vevő Irattár

V. MELLÉKLETEK

1. számú melléklet

RÉSZVÉTELI NYILATKOZAT*

Tisztelt Ajánlatkérő!

Miután az Önök részvételi felhívásának feltételeit a mellékletekkel együtt megismertük, nyilatkozunk, hogy az abban foglaltakat maradéktalanul elfogadjuk, és jelentkezünk a ……. rész(ek) tekintetében a dokumentációban szereplő műszaki követelményeknek megfelelő módon történő teljesítésére.

Budapest, 2014. .....................................

.........................................................................

cégszerű aláírás

*Közös jelentkezés esetén a nyilatkozatot a részvételre jelentkezők mindegyike által cégszerűen aláírva kell közösen benyújtani.

2. számú melléklet

NYILATKOZAT*

A 228/2004. (VII. 30.) Kormány rendelet 31. § (1) bekezdés a) pontja szerint

a)

Alulírott .................................., mint a(z) ......................................... cégjegyzésre vagy kötelezettségvállalásra (a nem kívánt rész törlendő) jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbiak szerint

n y i l a t k o z o m

a beszerzés részéről, mellyel összefüggésben a .......... (cég megnevezése) ............ mint részvételre jelentkező harmadik személlyel szerződést kíván kötni:

- a beszerzés azon részének meghatározása, amellyel összefüggésben harmadik személy közreműködik: ..............................................

- a harmadik személy(ek) igénybevételével történő teljesítés aránya: .............. százalék

................................., 2014. ..........................................

............................................................

cégszerű aláírás

b)

Alulírott ......................................, mint a(z) .................................................. cégjegyzésre vagy kötelezettségvállalásra (a nem kívánt rész törlendő) jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m

hogy a ....................(cég megnevezése)................................... mint részvételre jelentkező a beszerzés teljesítésével összefüggésben harmadik személlyel nem fog szerződést kötni.

.................................., 2014. ...........................................

............................................................

cégszerű aláírás

Közös részvételre jelentkezés esetén a nyilatkozatot minden egyes jelentkező részéről külön-külön csatolni kell az ajánlathoz.

3. számú melléklet

NYILATKOZAT*

A 228/2004. (VII. 30.) Kormány rendelet 31. § (1) bekezdés b) pontja alapján

a)

Alulírott ........................................., mint a(z) .......................................... cégjegyzésre vagy kötelezettségvállalásra (a nem kívánt rész törlendő) jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m

hogy a .................................(cég megnevezése) .................................. mint részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben a következő alvállalkozó(ka)t kívánja igénybe venni:

(az alvállalkozó(k) megnevezése, székhelye (lakóhelye):

- .......................................................

- .......................................................

...................................., 2014. ..................................

...........................................................

cégszerű aláírás

b)

Alulírott ............................................, mint a(z) ..................................... cégjegyzésre vagy kötelezettségvállalásra (a nem kívánt rész törlendő) jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m

hogy a ................................(cég megnevezése)............................. mint részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.

......................................, 2014. ....................................

.............................................................

cégszerű aláírás

*Közös jelentkezés esetén a nyilatkozatot minden egyes jelentkező részéről külön-külön csatolni kell a jelentkezéshez.

4. számú melléklet

NYILATKOZAT*

(A Részvételi jelentkező részéről kell a jelentkezéshez csatolni.)

Alulírott ..........................................., mint a(z) ........................................ cégjegyzésre vagy kötelezettségvállalásra (a nem kívánt rész törlendő) jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m

hogy ................................. Részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a beszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben olyan alvállalkozót, amely a 228/2004. (VII. 30.) Kormány rendelet 23. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá esik.

......................................, 2014. ...........................................

......................................................................

(cégszerű aláírás)

* Közös részvételre jelentkezés esetén a nyilatkozatot a Részvételre jelentkezők mindegyike által cégszerűen aláírva kell közösen benyújtani.

5. számú melléklet

NYILATKOZAT*

a fordításról (adott esetben)

(a Részvételre jelentkező részéről.)

Alulírott ….............................., mint a(z) …................................................... cégjegyzésre jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m

hogy a „……………………………………………………………………….” tárgyú beszerzési eljárás keretében a részvételi jelentkezésünkhöz csatolt nem magyar nyelvű iratokról / dokumentumokról készült fordítások tartalma minden tekintetben megfelel a valóságnak, az abban foglaltak hitelességéért teljes körű felelősséget vállalunk.

Kelt, …………………… 2014. …………………… (hó) ……………(nap)

………………..………………......

cégszerű aláírás

* Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a részvételi jelentkezésben idegen nyelvű iratok/dokumentumok kerülnek benyújtásra.

6. számú melléklet

RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS*

1. rész „BSZKI részére 1 készlet RUVIS vizuális vizsgáló és nyomrögzítő rendszer”

ÉS/VAGY

2. rész „BSZKI részére 1 készlet UV-VIS-NIR nyomrögzítő berendezés beszerzése ”

tárgyában

| Részvételre jelentkező neve: |  |
| --- | --- |
| Részvételre jelentkező címe (székhelye, lakóhelye): |  |
| Részvételre jelentkező telefon- és faxszáma, e-mail elérhetősége: |  |
| Kapcsolattartó neve: |  |

Fenti tárgyú beszerzési eljárás keretében részvételi jelentkezést nyújtunk be a ……………….. rész(ek) vonatkozásában**

…………………… 2014. ……………. hó ………nap

…………..………..……………..

cégszerű aláírás

* Közös részvételre jelentkezés esetén a Részvételre jelentkezők mindegyike által cégszerűen aláírva kell közösen benyújtani.

- * Azon rész(ek) számát (pl. 1., 2.,. rész) kell beírni, mely rész(ek)re Részvételre jelentkező jelentkezést nyújt be.

# Footnotes

Harmadik személy: Az ajánlattevőn kívül a szerződés teljesítésében részt vevő szervezet (személy): alvállalkozó, illetve egyéb közreműködő.

Alvállalkozó: az a szervezet (személy), amellyel (akivel) az ajánlattevő a beszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésre tekintettel fog szerződést kötni vagy módosítani, kivéve, ha a szervezet (személy) tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi.